## Refoidissement ventilé
2024-02-16 | Etude performance énergétique plateau de bureaux
Données d'entrée
| surface m² | 3600000
| consommation de climatisation standard W | 60
| economie via rafraîchissement hybride | 30%
| fonctionnement heures par jour | 12
| fonctionnement mois par an | 6
| cout €/kWh | 0.2
| prix ventilateur installé Euros HT | 500
| couverture par ventilateur m² | 10
| consommation ventilateur W | 45
| durée de vie (années) | 20
| fonctionnement heures par an | 2160
| Exemple : Tours de la Défense | W/m² | Total MWh/an | Montant/an €
| climatisation seule | 60 | 466560 | 93312000
| Economie de climatisation (-) | -18 | -139968 | -27993600
| Consommation ventilateurs de plafond (+) | 4.5 | 34992 | 6998400
| Economie globale | -13.5 | -104976 | -20995200
|  | qté totale | coût total | amortissement annuel
| Investissement ventilateurs de plafond | 360000 | 180000000 | 9000000
| Economie annuelle nette |  |  | -11995200
| Impact carbone |  | t/an
| Gain sur la consommation électrique |  | -10497.6
| Impact carbone annualisé des ventilateurs de plafond |  | 2448
| Gain annuel en t de Co2 |  | -8049.6
Nota : ce calculateur est mis gracieusement à la disposition des maîtres d'ouvrages et des concepteurs par l'AFPVP. Il n'a aucune valeur contractuelle.